T.C.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

1. 2. 3. Ve 4. ve 5.SINIF ÖĞRENCİLERİ KLİNİK VE PREKLİNİK UYGULAMASINDA GEREKEN

MALZEME LİSTESİ

| ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ AD. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF |
| PREKLİNİK MALZEME LİSTESİ | KLİNİK MALZEME LİSTESİ | KLİNİK MALZEME LİSTESİ |
|  | AERATÖR | AERATÖR |
|  | MİKROMOTOR | MİKROMOTOR |
|  | ANGLEDRUVA | ANGLEDRUVA |
|  | GODE | GODE |
|  | ÇEŞİTLİ FREZLER | ÇEŞİTLİ FREZLER |

| ENDODONTİ AD. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF |
| AYNA BAŞI 1. Ayna başı yansıtıcı arka yüzey, yansıtıcı ön yüzey kısımlarından oluşur. 2. Ayna başı ile sapı standart olmalıdır. 3. Ayna camı dalgalı yüzey, oluk, çizik ve çıplak gözle görülebilen diğer kusurlardan arındırılmış ve parlatılmış camdan imal edilmiş olmalıdır. 4. Ayna çerçevesi paslanmaz çelik veya demir içermeyen alaşımlarla kaplanmış korozyona dirençli metalden imal edilmiş olmalıdır. | %2 AÇILI GÜTA PERKA (15-40 N0) 1. Radyoopak olmalıdır. 2. Dokuya uyumlu olmalıdır. 3. Kadmiyumsuz olmalıdır. 4. Fabrikasyon olmalıdır. 5. Standart boylarda olmalıdır. 6. Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. 7. Sap kısımları numaralarına göre aynı renklerde olmalıdır. 8. Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. 9. İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastisite olmalıdır. 10. 15-40 numara %2 açılı asorti set olmalıdır. 11. En az 60’lık kutularda olmalıdır. 12. Ürünün açısı üzerinde yazılı olmalıdır. 13. Ürün üzerinde üretici firma iletişim bilgileri adres ve mail adresi gibi bilgiler yazılı olmalıdır. | Koruyucu gözlük ve siperlik | Koruyucu gözlük ve siperlik |
| AYNA SAPI 1. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, polisajı elektro polisaj yöntemi ile yapılmış olmalıdır. 2. Aletlerin her birinin üzerinde markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. 3. Cerrahi Aletler 134°C de otoklavda buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. | %2 AÇILI GÜTA PERKA (45-80 N0) 1. Radyoopak olmalıdır. 2. Dokuya uyumlu olmalıdır. 3. Kadmiyumsuz olmalıdır. 4. Fabrikasyon olmalıdır. 5. Standart boylarda olmalıdır. 6. Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. 7. Sap kısımları numaralarına göre aynı renklerde olmalıdır. 8. Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. 9. İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır. 10. 45-80 numara %2 açılı asorti set olmalıdır. 11. En az 60’lık kutularda olmalıdır. 12. Ürünün açısı üzerinde yazılı olmalıdır. 13. Ürün üzerinde üretici firma iletişim bilgileri adres ve mail adresi gibi bilgiler yazılı olmalıdır. |  |  |
| SOND (ORAK VE DÜZ) 1. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı elektro polisaj yöntemi ile yapılmış olmalıdır. 2. Aletlerin her birinin üzerinde markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. 3. Cerrahi Aletler 134°C de otoklavda buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. 4. Kullanım amacına uygun olmalıdır. | 10 NUMARA K TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde sorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler K tipi eğe olmalıdır 4. 10 numara sorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. |  |  |
| PRESEL 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. Aletin üzerinde markası yazıyor olmalıdır. 3. Kullanım amacına uygun olmalıdır. | 15 NUMARA K TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde sorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler K tipi eğe olmalıdır 4. 15 numara sorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. |  |  |
| ÇELİK MUAYENE KÜVETİ 1. Paslanmaz çelikten olmalıdır. 2. Otoklavda korozyona uğramamalıdır. 3. Kapaklı olmalıdır. 4. Orta boy olmalıdır. 5. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır korozyona uğramamalıdır | 15-40 NUMARA K TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde asorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler K tipi eğe olmalıdır 4. 15-40 numara asorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. |  | . |
| 10 NUMARA K TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde sorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler K tipi eğe olmalıdır 4. 10 numara sorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. | 45-80 NUMARA K TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde asorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler K tipi eğe olmalıdır 4. 45-80 numara asorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. |  |  |
| 15 NUMARA K TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde sorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler K tipi eğe olmalıdır 4. 15 numara sorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. | 15-40 NUMARA H TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde asorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler H tipi eğe olmalıdır. 4. 15-40 numara asorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır. 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır |  |  |
| 15-40 NUMARA K TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde asorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler K tipi eğe olmalıdır 4. 15-40 numara asorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. | 45-80 NUMARA H TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde asorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler H tipi eğe olmalıdır 4. 45-80 numara asorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. |  |  |
| 45-80 NUMARA K TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde asorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler K tipi eğe olmalıdır 4. 45-80 numara asorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. | PAPER POİNT 1. Paper Pointler kanalların tamamen kurumasını sağlamalıdır. 2. Paper pointlerın sapında renk kodları olmalıdır. 3. Paper pointler asorti olarak bulunmalıdır. 4. Paper Pointlerin uzunlukları 29mm olmalıdır. 5. Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. Miadının dolmasına 6. 6 ay kalan malzeme, ihaleyi kazanan firmaya bildirilmesi kaydıyla, şartnameye uygun yeni 7. malzeme ile en geç 15 gün içinde hiçbir ek ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir. |  |  |
| 15-40 NUMARA H TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde asorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler H tipi eğe olmalıdır. 4. 15-40 numara asorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır. 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. | ENDODONTİK CETVEL 1. Endodontik kök kanal eğesi çalışma boyutu ölçümü amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır. 2. Üzerinde 12 mm ile 27,5 mm arasında her 0,5 mm’de bir kanal eğesinin hızlı ölçümü için 3. hazırlanmış boyutlu delikler olmalıdır. 4. Ayrıca yan yüzünde 30 mm'lik, lastik stoper yerleştirebilecek bir girintisi olan bir cetvel 5. daha olmalıdır. |  |  |
| 45-80 NUMARA H TİPİ KANAL EĞESİ 1. Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde asorti olarak bulunmalıdır. 2. Eğelerin boyları 25 mm olmalıdır. 3. Eğeler H tipi eğe olmalıdır 4. 45-80 numara asorti olmalıdır. 5. Paslanmaz çelik olmalıdır. 6. Korozyona dirençli olmalıdır 7. Uniform yapıda olmalıdır. 8. Eğeler keskin olmalıdır. 9. 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. 10. Elle kullanılan tipi olmalıdır. 11. Sorti olmalıdır 12. Üzerinde stoperleri olmalıdır. | ENDODONTİK EĞE KUTUSU 1. Otoklava ve ultrasonik temizleme cihazına girebilecek paslanmaz metal olmalıdır. 2. En az 20 adet kanal aletini alacak hazneye sahip ve kapaklı olmalıdır. 3. Yan veya ters çevrildiğinde kanal aletleri dökülmemelidir. 4. Kanal eğeleri, tirnerf, lentilo, spreader’ların konulabilmesi için yuvarlak daire şeklinde 5. delikleri olmalıdır. 6. Kanal boyunun ölçülebilmesi için endobox’ın üzerinde cetveli bulunmalıdır. 7. Aletlerin yerleştirildiği ve üzerinde cetvelin bulunduğu üst parça çıkarılabilmelidir. 8. Endoboxın üzerinde markası, üretici firmanın adı ve logosu, seri numarası yazılı olup bu 9. yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır. |  |  |
| ANGULDRUVA | KANAL EĞESİ TEMİZLEME STANDI 1. Sünger yerleştirilebilecek dairesel bir haznesi olmalıdır. 2. Haznenin içerisine dezenfeksiyon solüsyonu koyulabilmelidir. 3. Plastikten yapılmış olmalıdır. 4. 4-25 mm uzunluğundaki eğelerin yerleşmesine uygun yüksekliğe sahip olmalıdır. |  |  |
| MASA MOTORU | ENDODONTİK İRRİGASYON SOLÜSYONU 1. %5’lik sodyum hipoklorit içeren, en az 250 ml’lik orijinal ambalajında olmalıdır. 2. Sıvı halde berrak olmalıdır. 3. Etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler olmalı ve teslim sırasında ürün güvenlik bilgi formu verilmelidir. 4. Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firma adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. |  |  |
| ELMAS SEPARE | SPREADER 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. 15-40 asorti set olmalıdır. 3. Kanal dolumu sırasında güta perkaları kanala yerleştirmeye yardımcı olmalıdır. |  |  |
| SEPARE MANDRENİ | AERATÖR İÇİN ROND ELMAS FREZ 1. En az 134Cº’de otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 2. Çalışma ucu katmanlar halinde elmas partikülleri ile kaplanıp dayanıklılığı artırılmış 3. olmalıdır. 4. Dayanıklı metalden üretilmiş olup deforme olmamalıdır. 5. Kutu veya blister ambalajda olmalıdır. 6. Orijinal kutu üzerinde CE işareti, karekod, referans numarası, seri numarası, rpm değeri 7. olmalıdır. 8. Frezler yeşil veya siyah bantlı rond frez olmalıdır. Çeşitli boy ve kalınlıkta olmalıdır. 9. Frezler en az 300 000 rpm’e kadar dayanıklı olmalıdır. |  |  |
| RESİM KAĞIDI, RENKLİ BOYA KALEMİ | AERATÖR İÇİN FİSSÜR ELMAS FREZ 1. En az 134Cº’de otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 2. Çalışma ucu katmanlar halinde elmas partikülleri ile kaplanıp dayanıklılığı artırılmış 3. olmalıdır. 4. Dayanıklı metalden üretilmiş olup deforme olmamalıdır. 5. Kutu veya blister ambalajda olmalıdır. 6. Orijinal kutu üzerinde CE işareti, karekod, referans numarası, seri numarası, rpm değeri 7. olmalıdır. 8. Frezler yeşil veya siyah bantlı fissür frez olmalıdır. Çeşitli boy ve kalınlıkta olmalıdır. 9. Frezler en az 300 000 rpm’e kadar dayanıklı olmalıdır. |  |  |
| ENDODONTİK CETVEL 1. Endodontik kök kanal eğesi çalışma boyutu ölçümü amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır. 2. Üzerinde 12 mm ile 27,5 mm arasında her 0,5 mm’de bir kanal eğesinin hızlı ölçümü için 3. hazırlanmış boyutlu delikler olmalıdır. 4. Ayrıca yan yüzünde 30 mm'lik, lastik stoper yerleştirebilecek bir girintisi olan bir cetvel 5. daha olmalıdır. | KANAL DOLGU PATI 1. Ojenolsüz, kalsiyum hidroksit içerikli, polimerik bir pat olmalıdır. 2. Kanal dışında uzun sürede sertleşmeli ve hekime yeterli çalışma zamanı tanımalıdır. 3. Kanal içinde sertleşirken genleşmeli ve böylece bütün kanal duvarlarına sıkıca adapte olmalıdır. 4. Apekste ve perforasyon bölgelerinde sert doku oluşumunu teşvik etmelidir. 5. Doku dostu olmalıdır. 6. Kolay uygulanabilir olmalıdır. 7. Ambalaj içinde baz ve katalizör tüpler olmalıdır. 8. Baz ve katalizöründe kalsiyum oksit, bizmut trioksit, çinko oksit, silikon dioksit, titanyum dioksit, trikalsiyum fosfat olmalıdır. 9. Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. |  |  |
| ENDODONTİK EĞE KUTUSU 1. Otoklava ve ultrasonik temizleme cihazına girebilecek paslanmaz metal olmalıdır. 2. En az 20 adet kanal aletini alacak hazneye sahip ve kapaklı olmalıdır. 3. Yan veya ters çevrildiğinde kanal aletleri dökülmemelidir. 4. Kanal eğeleri, tirnerf, lentilo, spreader’ların konulabilmesi için yuvarlak daire şeklinde 5. delikleri olmalıdır. 6. Kanal boyunun ölçülebilmesi için endobox’ın üzerinde cetveli bulunmalıdır. 7. Aletlerin yerleştirildiği ve üzerinde cetvelin bulunduğu üst parça çıkarılabilmelidir. 8. Endoboxın üzerinde markası, üretici firmanın adı ve logosu, seri numarası yazılı olup bu 9. yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır. | RUBBER DAM SETİ 1. Ürün paslanmaz çelik olmalıdır. 2. Set içerisinde 8 adet paslanmaz çelikten imal edilmiş farklı çeşitlerde klemp olmalıdır. 3. Set içerisinde bir adet paslanmaz çelikten üretilmiş klemp forsepsi olmalıdır. 4. Set içerisinde bir adet paslanmaz çelikten üretilmiş rubber dam lastiği delicisi olmalıdır. 5. Set içerisinde mavi renkli rubber dam lastiği olmalıdır. |  |  |
| KANAL EĞESİ TEMİZLEME STANDI 1. Sünger yerleştirilebilecek dairesel bir haznesi olmalıdır. 2. Haznenin içerisine dezenfeksiyon solüsyonu koyulabilmelidir. 3. Plastikten yapılmış olmalıdır. 4. 4-25 mm uzunluğundaki eğelerin yerleşmesine uygun yüksekliğe sahip olmalıdır. | GÖZLÜK KORUYUCU(SİPERLİK) 1. Anti-refleklif olmalı, refleksiyonu azaltma oranı >%75 olmalıdır. 2. Hipoalerjik olmalıdır, burun ve çeneyi açıkta bırakmayacak şekilde en iyi kavrayarak içine alan yüze uyumlu bir maske olmalıdır. 3. Sıvı bariyeri oluşturmalı, nefes olması kolay ve kokusuz olmalıdır. 4. Fiber-Glass, doğal kauçuk lateks, kuru doğal kauçuk içermemelidir. 5. Göz koruyucu bölümü net görüş alanı sağlamalı, geniş yüz koruması sayesinde sıçramalara karşı iyi bir koruma alanı sağlamalıdır.Ürün orijinal ambalajı içerisinde en az 1 adet şeffaf maskenin takılabildiği klipsli gözlük ve en az 5 adet şeffaf maske bulunmalıdır. 6. Ürün, tam bir yüz koruması sağlamalıdır. 7. Ürünün şeffaf kısmında, nefes alıp verme esnasında buharlaşma yapmama özelliği olmalıdır. 8. Ürünün kullanımı kolay ve esnek olmalıdır. |  |  |
| ANGULDRUVA İÇİN ROND ELMAS FREZ 1. En az 134Cº’de otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 2. Çalışma ucu katmanlar halinde elmas partikülleri ile kaplanıp dayanıklılığı artırılmış 3. olmalıdır. 4. Dayanıklı metalden üretilmiş olup deforme olmamalıdır. 5. Kutu veya blister ambalajda olmalıdır. 6. Orijinal kutu üzerinde CE işareti, karekod, referans numarası, seri numarası, rpm değeri 7. olmalıdır. 8. Frezler yeşil veya siyah bantlı rond frez olmalıdır. Çeşitli boy ve kalınlıkta olmalıdır. 9. Frezler en az 300 000 rpm’e kadar dayanıklı olmalıdır. | PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ 1. Eldivenler sentetik kauçuk, lateks veya bunların karışımından yapılmış olacaktır. 2. Asit, baz, alkol ve kimyasal maddelerin sulu eriyiklerine karşı dayanıklı olacak, el içerisine sıvı geçirmeyecektir. 3. Eldivenlerde boya maddesi kullanılmayacak, şişirildiğinde homojen olarak şişecek balon yapmayacaktır. 4. Eldiven cilt üzerinde alerji yapmamalıdır. 5. Eldivenler pudrasız olmalıdır. 6. Eldivenlerin kullanım yüzeyleri pürüzlü olacaktır ve tutmayı kolaylaştıracaktır. 7. Sağ – sol el ayrımı olmamalıdır. 8. 100 adetlik kutularda bulunmalıdır. 9. Kutuların üzerinde eldiven boyutları belirtilmelidir. 10. Kutu üzerinde “cerrahi operasyonlarda kullanılamaz, yalnız muayene içindir” ibaresi bulunmalıdır. 11. Eldivenlerin bilek kısmı çok bol olmayacak, bileği saracak özellikte olmalıdır. 12. Small ve medium beden olmak üzere çeşitli ebatlarda tarihi yazılı olmalıdır. |  |  |
| ANGULDRUVA İÇİN FİSSÜR ELMAS FREZ 1. En az 134Cº’de otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 2. Çalışma ucu katmanlar halinde elmas partikülleri ile kaplanıp dayanıklılığı artırılmış 3. olmalıdır. 4. Dayanıklı metalden üretilmiş olup deforme olmamalıdır. 5. Kutu veya blister ambalajda olmalıdır. 6. Orijinal kutu üzerinde CE işareti, karekod, referans numarası, seri numarası, rpm değeri 7. olmalıdır. 8. Frezler yeşil veya siyah bantlı fissür frez olmalıdır. Çeşitli boy ve kalınlıkta olmalıdır. 9. Frezler en az 300 000 rpm’e kadar dayanıklı olmalıdır. | EKSKAVATÖR 4. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 5. Aletin üzerinde markası yazıyor olmalıdır. 6. Kullanım amacına uygun olmalıdır. |  |  |
| ANGULDRUVA İÇİN TUNGSTEN KARBİD ROND FREZ 1. En az 134Cº’de otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 2. Kesici uç kısmı tungsten karbid, sap kısımları paslanmaz çelik özellikte olmalıdır. 3. Kesinlikle paslanmamalıdır. 4. Kutu veya blister ambalajda olmalıdır. 5. Orijinal kutu üzerinde seri numarası, üretici firma bilgileri ve marka ürün lot numaraları 6. olmalıdır. 7. Frezler rond şeklinde olmalıdır. 8. Tungsten karbid frezler en az 300 000 rpm’e kadar dayanıklı olmalıdır. | AYNA BAŞI 1. Ayna başı yansıtıcı arka yüzey, yansıtıcı ön yüzey kısımlarından oluşur. 2. Ayna başı ile sapı standart olmalıdır. 3. Ayna camı dalgalı yüzey, oluk, çizik ve çıplak gözle görülebilen diğer kusurlardan arındırılmış ve parlatılmış camdan imal edilmiş olmalıdır. 4. Ayna çerçevesi paslanmaz çelik veya demir içermeyen alaşımlarla kaplanmış korozyona dirençli metalden imal edilmiş olmalıdır. |  |  |
| GÖZLÜK KORUYUCU(SİPERLİK) 1. Anti-refleklif olmalı, refleksiyonu azaltma oranı >%75 olmalıdır. 2. Hipoalerjik olmalıdır, burun ve çeneyi açıkta bırakmayacak şekilde en iyi kavrayarak içine alan yüze uyumlu bir maske olmalıdır. 3. Sıvı bariyeri oluşturmalı, nefes olması kolay ve kokusuz olmalıdır. 4. Fiber-Glass, doğal kauçuk lateks, kuru doğal kauçuk içermemelidir. 5. Göz koruyucu bölümü net görüş alanı sağlamalı, geniş yüz koruması sayesinde sıçramalara 6. karşı iyi bir koruma alanı sağlamalıdır.Ürün orijinal ambalajı içerisinde en az 1 adet şeffaf maskenin takılabildiği klipsli gözlük ve en az 5 adet şeffaf maske bulunmalıdır. 7. Ürün, tam bir yüz koruması sağlamalıdır. 8. Ürünün şeffaf kısmında, nefes alıp verme esnasında buharlaşma yapmama özelliği olmalıdır. 9. Ürünün kullanımı kolay ve esnek olmalıdır. | AYNA SAPI 1. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, polisajı elektro polisaj yöntemi ile yapılmış olmalıdır. 2. Aletlerin her birinin üzerinde markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. 3. Cerrahi Aletler 134°C de otoklavda buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. |  |  |
| PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ 1. Eldivenler sentetik kauçuk, lateks veya bunların karışımından yapılmış olacaktır. 2. Asit, baz, alkol ve kimyasal maddelerin sulu eriyiklerine karşı dayanıklı olacak, el içerisine sıvı geçirmeyecektir. 3. Eldivenlerde boya maddesi kullanılmayacak, şişirildiğinde homojen olarak şişecek balon yapmayacaktır. 4. Eldiven cilt üzerinde alerji yapmamalıdır. 5. Eldivenler pudrasız olmalıdır. 6. Eldivenlerin kullanım yüzeyleri pürüzlü olacaktır ve tutmayı kolaylaştıracaktır. 7. Sağ – sol el ayrımı olmamalıdır. 8. 100 adetlik kutularda bulunmalıdır. 9. Kutuların üzerinde eldiven boyutları belirtilmelidir. 10. Kutu üzerinde “cerrahi operasyonlarda kullanılamaz, yalnız muayene içindir” ibaresi bulunmalıdır. 11. Eldivenlerin bilek kısmı çok bol olmayacak, bileği saracak özellikte olmalıdır. 12. Small ve medium beden olmak üzere çeşitli ebatlarda olmalıdır. 13. Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır. | SOND (ORAK VE DÜZ) 1. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı elektro polisaj yöntemi ile yapılmış olmalıdır. 2. Aletlerin her birinin üzerinde markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. 3. Cerrahi Aletler 134°C de otoklavda buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. 4. Kullanım amacına uygun olmalıdır. |  |  |
| KORUYUCU MASKE 1. Diş Hekiminin muayene ve tedavi esnasında kullanabileceği yüz maskesi olmalıdır. 2. 50 lik paketlerde en az iki katlı olmalıdır. 3. Takılması için lastiklerden destek almalıdır. 4. Lastikleri ince iplik tarzı olmalıdır, kulağı tahriş etmemelidir. 5. Lastikler maskeye sıkıca tutunmalı kolayca kopmamalıdır. 6. Bir kenarında yüze daha iyi adapte edebilmek için metal şerit olmalı ve bu metal şerit dışarıdan görülmeyecek şekilde yerleşmiş olmalıdır. 7. İçini göstermelidir. 8. Ambalaj üzerinde üretildiği ülke adı, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır | PRESEL 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. Aletin üzerinde markası yazıyor olmalıdır. 3. Kullanım amacına uygun olmalıdır. |  |  |
| ENDODONTİK FANTOM ÇENE – Bölüm tarafından belirlenen/uygun görülen eğitim modeline uygun | ÇELİK MUAYENE KÜVETİ 1. Paslanmaz çelikten olmalıdır. 2. Otoklavda korozyona uğramamalıdır. 3. Kapaklı olmalıdır. 4. Orta boy olmalıdır. 5. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır korozyona uğramamalıdır |  |  |
| ENDODONTİK FANTOM DİŞLER - Bölüm tarafından belirlenen/uygun görülen fantom çene sistemiyle uyumlu | AERATÖR |  |  |
|  | SİMAN SPATÜLÜ 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. Aletin üzerinde markası yazıyor olmalıdır. 3. Kullanım amacına uygun olmalıdır |  |  |
|  | AĞIZ SPATÜLÜ 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. Aletin üzerinde markası yazıyor olmalıdır. 3. Kullanım amacına uygun olmalıdır. |  |  |
|  | SİMAN FULVARI 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. Aletin üzerinde markası yazıyor olmalıdır. 3. Kullanım amacına uygun olmalıdır. |  |  |
|  | SİMAN CAMI 1. Camdan imal edilmiş olmalıdır. 2. Kullanım amacına uygun olmalıdır. |  |  |
|  | ANGULDRUVA İÇİN TUNGSTEN KARBİD ROND FREZ 1. En az 134Cº’de otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 2. Kesici uç kısmı tungsten karbid, sap kısımları paslanmaz çelik özellikte olmalıdır. 3. Kesinlikle paslanmamalıdır. 4. Kutu veya blister ambalajda olmalıdır. 5. Orijinal kutu üzerinde seri numarası, üretici firma bilgileri ve marka ürün lot numaraları 6. olmalıdır. 7. Frezler rond şeklinde olmalıdır. 8. Tungsten karbid frezler en az 300 000 rpm’e kadar dayanıklı olmalıdır |  |  |

| ORTODONTİ AD. |  |
| --- | --- |
| 4.SINIF | 5.SINIF |
| 1 kilogram toz akrilik (grupça kullanım için) | 1 kilogram toz akrilik (grupça kullanım için) |
| 1 litre likit akrilik (grupça kullanım için) | 1 litre likit akrilik (grupça kullanım için) |
| 10 m 0.7 lik tel (grupça kullanım için) | 10 m 0.7 lik tel (grupça kullanım için) |
| 1 adet 139 pensi (birdbeak pensi) (kişisel kullanım için) | 1 adet 139 pensi (birdbeak pensi) (kişisel kullanım için) |
| 1 adet büyük boy tel kesici (grupça kullanım için) | 1 adet büyük boy tel kesici (grupça kullanım için) |
| 1 adet canavar frez (kişisel kullanım için) | 1 adet canavar frez (kişisel kullanım için) |
| 1 Paket (kg’lık) aljinat | 1 Paket (kg’lık) aljinat |
| 1 adet zımpara, 1 adet keçe, 1 adet kıl polisaj fırçası (laboratuar motor içinn) | 1 adet zımpara, 1 adet keçe, 1 adet kıl polisaj fırçası (laboratuar motor içinn) |
| Pomza (1 kutu) | Pomza (1 kutu) |
| 1 litre alkol | 1 litre alkol |

| PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ AD. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF |
| SCRUBS (Beyaz üst, bordo alt pantolon) | Silikon total diş kalıbı | MODELAJ MUMU RENKLİ | Gözlük-siperlik | Gözlük-siperlik |
| BEYAZ MUŞAMBA 40*50 | Aljinat | BASPLAK | AERATÖR | AERATÖR |
| İSİMLİK (ÖĞRENCİ ADI SOYADI, OKUL NUMARASI) | Sert Alçı | C TİPİ SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ | Mikromotor | Mikromotor |
| ATEŞ SPATÜLÜ (FARKLI BOYLARDA EN 2 ADET YUVARLAK UÇLU ,1 ADET SİVRİ UÇLU) | Beyaz Alçı | FANTOM ÇENE VE FANTOM ÇENENİN TAKIM DİŞLERİ (7 TAKIM) | Anguldurva | Anguldurva |
| MODELAJ SPATÜLÜ (FARKLI BOYLARDA FORMLARDA 3 ADET) | Soğuk ve sıcak pembe akril | ALT ÜST DİŞSİZ SİLİKON KALIP | Piyasemen | Piyasemen |
| 250 GR LIK BEYAZ KALIP SABUN (EN AZ 14 ADET) | Gode | MİKROMOTOR +ANGULDRUV A+ PİYASEMEN+A EROTOR ELMAS FREZ (ANGULDRUV A İÇİN) | Mikromotor piyasemenine uygun canavar frez (Labut ve fissür) | Mikromotor piyasemenine uygun canavar frez (Labut ve fissür) |
| İNCE BAYAN PANTOLON ÇORAP | Pembe mum | FİSSÜR,LABUT, CHAMFER, ROND 2MM, MERCİMEK FORMLU | Aeratör için diş kesimi frezleri elmas (siyah,yeşil,kırmızı bantlı farklı gren boyutlarında ve rond fissür ve champfer formlarında) | Aeratör için diş kesimi frezleri elmas (siyah,yeşil,kırmızı bantlı farklı gren boyutlarında ve rond fissür ve champfer formlarında) |
| BİR PARÇA SATEN KUMAŞ | Lak | 20 ADET DIE ÇİVİSİ | Anguldurvaya uygun çelik rond | Anguldurvaya uygun çelik rond |
| BOL- METAL BOL KAŞIĞI | Takım diş artikülatör | KIL TESTERE | Ateş spatülü | Ateş spatülü |
| SERT ALÇI | Mufla | SCRUBS (Beyaz üst, bordo alt pantolon) | Modelaj spatülü | Modelaj spatülü |
| SPATÜL ÇANTASI VEYA KUTUSU | Brit | İSİMLİK (ÖĞRENCİ ADI SOYADI, OKUL NUMARASI) | Torch ve çakmak gazı | Torch ve çakmak gazı |
| EN AZ 1 KUTU PEMBE PLAKA MUM | Canavar frez lastik | KORUYUCU MASKE VE GÖZLÜK | Fox düzlemi | Fox düzlemi |

| TORÇ | Motor ve pyesemen | ELDİVEN 1 KUTU | Polisaj taşı ve lastiği (piyasemen için) | Polisaj taşı ve lastiği (piyasemen için) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALÇI BIÇAĞI | Siyah kıl fırça | BEYAZ MUŞAMBA ÇALIŞMA ÖRTÜSÜ (MİN 40 x50 CM EBATTA) | 0 Numara su zımparası | 0 Numara su zımparası |
| ÖNDE PİNİ OLAN MIKNATIS PLAKALI ÖĞRENCİ ARTİKÜLATÖRÜ | Beyaz fırça | METAL ALT-ÜST 2 NO DİŞLİ ÖLÇÜ KAŞIĞI | Sabit kalem- Ağızda işaretleme yapabilen (Mavi boya kalemi değil | ŞEFFAF KALIN MUŞAMBA (50*300 CM) |
| ÇOK SAYIDA ORTA VE BÜYÜK BOY KİLİTLİ ÖDEV TESLİM POŞETİ VE BEYAZ ETİKET | Pomza | VAZELİN | Kurşun kalem | BARİYER FİLM ( YAPIŞKANLI) |
| 0 VE 1 NO ZIMPARA KAĞITI | Aeratör | 1 PAKET ALGİNAT ÖLÇÜ MADDESİ | Tükenmez kalem | Sabit kalem- Ağızda işaretleme yapabilen (Mavi boya kalemi değil |
| FANTOM ÇENE ALT-ÜST | Frezler (aşağıda numaraları verilmiştir) | BOL VE BOL KAŞIĞI | Asetat kalemi | Kurşun kalem |
| 3 NO ALT ÜST METAL DİŞLİ ÖLÇÜ KAŞIĞI (SATIN ALINAN FANTOM ÇENELER (ALT-ÜST) İLE UYUMLU OLMASINA DİKKAT EDİLMELİ) | Dişli ve dişsiz kaşık (2 numara) | BEYAZ (PARİS) ALÇI | Mavi şeffaf kapaklı staj dosyası (1 adet) | Tükenmez kalem |
| TİP 2 ALÇI 1 KG | C tipi silikon | TİP 3 SERT ALÇI | Şeffaf föy dosya (5 adet) | Asetat kalemi |
| TİP3 ALÇI 1 KG | Day çivisi | KURŞUN KALEM | 1 adet vesikalık fotoğraf | Mavi şeffaf kapaklı staj dosyası (1 adet) |
| 1 PAKET ALGİNAT ÖLÇÜ MADDESİ | Pindex çivisi | SABİT KALEM | ŞEFFAF KALIN MUŞAMBA (50*300 CM) | Şeffaf föy dosya (5 adet) |
| CHAMPER SHOULDER KHNIFE EDGE LABUT ELMAS FREZLER FARKLI EBATLARDA | Kil testere | PİLOT KALEM | BARİYER FİLM (YAPIŞKANLI ) | 1 adet vesikalık fotoğraf |
| MİKROMOTOR+ANGULDRUVA +PİYASEMEN | Gözlük | ÖNDE PİNİ OLAN MIKNATIS PLAKALI | Metal artikülatör (plastik aksamlı artikülatör kabul edilmeyecektir) | İSİMLİK (Öğrenci Adı Soyadı, Okul Numarası) |
| ANGULDRUVA+PİYASEMENE UYGUN MÖL MÖLET | Maske | ÖĞRENCİ ARTİKÜLA TÖRÜ | PERGEL |  |
| FANTOM İÇİN 4ER TAKIM DİŞ | Eldiven | ELEKTRİKLİ SPATÜL (opsiyonel) | Cetvel 20 cm |  |

| FANTOM ÇENE (ALT-ÜST) LABORATUVARIMIZDAKİ FANTOM KFALARLA UYUMLU OLMASI AÇISINDAN (FRASACO FUJİ MARKA) | Vazelin | ATEŞ SPATÜLÜ KÜÇÜK VE BÜYÜK BOY | İSİMLİK (Öğrenci Adı Soyadı, Okul Numarası) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT ÜST TAM DİŞLİ SLİKON KALIP | Fırça | YUVARLAK UÇLU TAHTA SAPLI (2 ADET) |  |  |
| GÖZLÜK SİPERLİK | SCRUBS (Beyaz üst, bordo alt pantolon) | MODELAJ SPATÜLÜ (FARKLI BOY VE FORMDA 2 ADET) |  |  |
| KUMAŞ BONE |  | SİMAN SPATÜLÜ |  |  |
| KURŞUN KALEM |  | SPATÜL ÇANTASI VEYA KUTUSU |  |  |
| SABİT KALEM |  | MAKAS (BAS PLAK MAKASI) |  |  |
| PİLOT KALEM |  | SOĞUK PEMBE AKRİL TOZ VE LİKİD VEYA IŞIKLA SERTLEŞEN KAİDE PLAĞI |  |  |
|  |  | GODE |  |  |
|  |  | CAM BARDAK |  |  |
|  |  | LABORATUVA R PİYASEMENİ |  |  |
|  |  | TESVİYE POLİSAJ FREZLERİ (PİYASEMEN İÇİN) (LABUT FORMLU CANAVAR FREZ, FİSSÜR FORMLU CANAVAR FREZ, ZIMPARA TAŞI, POLİSAJ LASTİĞİ, KEÇE VE PAMUK FIRÇA) |  |  |

|  |  | 0 NO SU ZIMPAR ASI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BOXING MUMU |  |  |
|  |  | 1 KUTU PEMBE MUM |  |  |

|  |  | ALÇI BIÇAĞI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TORCH VE TORCH GAZI |  |  |
|  |  | 1 TAKIM YAPAY DİŞ ( DİŞ DİZİMİ İÇİN) |  |  |
|  |  | SİMAN CAMI |  |  |
|  |  | SPANÇ (GAZLI BEZ |  |  |
|  |  | ÇEKİÇ VE ALÇI MAKASI |  |  |
|  |  | 2 ADET MUFLA (ALT-ÜST-KAPAK) |  |  |
|  |  | MUFLA BRİTİ |  |  |
|  |  | LAK VE LAK FIRÇASI (SAMUR) |  |  |
|  |  | SICAK AKRİL (TOZ VE LİKİT) |  |  |
|  |  | DİŞ FIRÇASI |  |  |
|  |  | POMZA |  |  |
|  |  | ALKOL VEYA CİLA PATI (SINIFÇA 1-2 TÜP) |  |  |
|  |  | TUTACAK ELDİVEN (SINIFÇA 4 ÇİFT) |  |  |

| Preparasyon / Kullanım | Frez | Katalog / US No. |
| --- | --- | --- |
| Round (yuvarlak) | BR-40C | 801-016C |
| Fissure shoulder | SF-12C | 837-014C |
| Chamfer / tapered | TC-12C | 859-013C |
| Shoulder / tapered | TF-21C | 846-016C |
| Shoulder – round end | SR-12C | 881-014C |
| Tapered preparasyon | TR-21C | 855-016C |
| Tapered preparasyon | TR-30C | 856-016C |
| Football / oklüzar şekillendirme | FO-29C | 368-019C |
| Football / oklüzar şekillendirme | FO-34C | 379-023C |
| İnce fissür / özel preparasyon | EX-18 | 839-012 |
| Knife-edge / ince tapered | EX-24 | 878KP-017 |

2. SINIFLAR SABİT PROTEZ PREPARASYONU İÇİN FREZ LİSTESİ

| RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİ AD. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF |
| Muayene takımı (dental ayna, sond, dental presel, ağız spatülü, siman fulvarı, amalgam fulvarı, amalgam burnishing, amalgam taşıyıcı, siman spatülü ve siman camı | Muayene takımı (dental ayna, sond, dental presel, ağız spatülü, siman fulvarı, amalgam fulvarı, amalgam burnishing, amalgam taşıyıcı, siman spatülü ve siman camı | Dental aeratör | Dental aeratör |
| Anguldurva | Dental aeratör Mikromotor, Anguldurva | Anguldurva | Anguldurva |
| Yengeç, tofflemire matrix ve bantları | Yengeç, tofflemire matrix, bölümlü matrix ve bantları | Koruyucu gözlük ve siperlik | Koruyucu gözlük ve siperlik |
| Elmas anguldurva frezleri en az 5 adet (rond, tersine konik, fissür) | Airetör frezleri ferezleri her birinden en az 5 adet (rond,tersine konik, fissür, alev uclu ve lobut) | Streç Film | Streç Film |
| Diş çene modeli ve en az 5 set yedek diş | Fantom diş çene modeli ve en az 5 set yedek diş |  |  |
| Bir adet A2 veya A3 renk kompozit dolgu, | 2 adet A2 veya A3 renk kompozit dolgu, bir adet fosforik asit, aplikatör (bond çubuğu) |  |  |
| Kompozit polisaj lastiği, kompozit bitirme disk seti | Kama, kompozit polisaj lastiği, kompozit bitirme disk seti |  |  |
| Kama | En az 1 kutu eldiven, bone ve maske, 1 paket sakşın (tükürük emici) |  |  |
| En az 1 kutu eldiven ve maske | Silikon ve ölçü kaşığı, Ofis tipi diş beyazlatma seti |  |  |
| Led ışık cihazı |  |  |  |

Not: Led Işık Cihazı 2. Sınıfta temin edildiği için 3. Sınıfta ayrıca belirtilmemiştir. 3. Sınıfta da kullanılacaktır.

| PERİODONTOLOJİ AD. |  |
| --- | --- |
| 4.SINIF | 5.SINIF |
| 1 ADET WİLLİAMS SONDU | 1 ADET WİLLİAMS SONDU |
| 1 ADET KRETUAR (U15-J30) | 1 ADET KRETUAR (U15-J30) |
| 1 ADET MİKROMOTOR ( YENİ ÜNİTLERE UYUMLU DEĞİLSE ARA PARÇA (COUPLING) İLE BİRLİKTE) VE 1 ADET ANGLUDRUVA | 1 ADET MİKROMOTOR (YENİ ÜNİTLERE UYUMLU DEĞİLSE ARA PARÇA (COUPLING) İLE BİRLİKTE) VE 1 ADET ANGLUDRUVA |
| 3 ADET POLİSAJ FIRÇASI | 5 ADET POLİSAJ FIRÇASI |
| 3 ADET POLİSAJ LASTİĞİ | 5 ADET POLİSAJ LASTİĞİ |
| 1 ADET AYNA SAPI VE 4 NUMARA AYNA BAŞI | 1 ADET AYNA SAPI VE 4 NUMARA AYNA BAŞI |
| MAVİ KORUYUCU BARİYER | MAVİ KORUYUCU BARİYER |
| (SINIF OLARAK TOPLU ALINACAK MALZEME, 1. STAJ GRUBU STAJA BAŞLADIĞINDA TESLİM EDECEKTİR) | (SINIF OLARAK TOPLU ALINACAK MALZEME, 1. STAJ GRUBU STAJA BAŞLADIĞINDA TESLİM EDECEKTİR) |
| 2 ADET ARKANSAS TAŞI | 2 ADET ARKANSAS TAŞI |